## Dados dos equipamentos
Equipamento | Fabricante | Grandeza | Faixa nominal | Faixa de calibração/ set point | Un | Identificação
Trena | Starret | dimensional | 0 - 10 |  | m
Trena | Starret | dimensional | 0 - 8 |  | m
Trena | Starret | dimensional | 0 - 5 |  | m
Trena | Starret | dimensional | 0 - 3 |  | m
Relógio Comparador |  |  | 0 - 10 |  | mm | 1002
Alicate Amperimetro digital | Minipa | Tensão | 0 - 60 0 - 600 |  | V A | 1007
Medidor de Ph | AKSO | Ph | 0 à 14 | 3 à 12 | Ph | 1008
Gôniometro |  |  | 0 à 180° | 0 à 90° | ° | 1010
Torquímetro |  |  | 50 - 240 |  | NM | 1014
micrômetro | mitutoyo | dimensional | 50 - 75 |  | mm
micrômetro | mitutoyo | dimensional | 25 - 50 |  | mm
Durômetro |  |  | 40 - 44 |  |  | 378
Medidores de Espessura de Camadas | Metrotokyo | dimensional | 0 á 1500 |  | μm | CEQ-01
paquímetro analógico | mitutoyo | dimensional | 0 - 150 |  | mm
paquímetro analógico | mitutoyo | dimensional | 0 - 200 |  | mm
paquímetro analógico | mitutoyo | dimensional | 0 - 300 |  | mm
paquímetro digital |  |  | 0 - 150
TERMOHIGROMETRO | Minipa |  | 10 à 60 °C e 10 à 90% UR | 10 à 60 °C e 10 à 90% UR |  | TMH-PI-001
manômetro (cabine DELTEC) | Wika | Pressão | 0 - 10 0 - 145 |  | bar psi
manômetro (cabine DELTEC) | Wika | Pressão | 0 - 10 0 - 145 |  | bar psi
manômetro (cabine MANUAL) | Wika | Pressão | 0 - 10 0 - 145 |  | bar psi
manômetro (cabine MANUAL) | Wika | Pressão | 0 - 10 0 - 145 |  | bar psi
manômetro (cabine MANUAL) | Wika | Pressão | 0 - 10 0 - 145 |  | bar psi
manômetro (cabine DELTEC) T MIX | Wika | Pressão | 0 - 7 0 - 100 |  | kgf/cm² psi
manômetro (cabine DELTEC) T MIX | Wika | Pressão | 0 - 7 0 - 100 |  | kgf/cm² psi
manômetro (Teste estanqueidade) |  | Pressão | 0 - 2,5 |  | Bar
Termopar (Tanque desengraxante - Erzinger) |  | Temperatura | 0 - 100 | 50 - 75 | C° | TER-PI-001
Termopar (Cabine secagem - Erzinger) |  | Temperatura | 0 - 150 | 100 - 120C | C° | TER-PI-002
Termopar (Cabine de cura - Erzinger) |  | Temperatura | 0 - 230 | 180 - 220C | C° | TER-PI-003
Termopar (Cabine de cura - Erzinger) |  | Temperatura | 0 - 230 | 180 - 220C | C° | TER-PI-004
Termopar (Forno de forja) |  | Temperatura | 0 - 1200 | 800 - 1200C | C° | TER-PI-005
Termopar (Forno de chumbo) |  | Temperatura | 0 - 1200 |  | C°
Termopar (Tanque de desengraxante - Deltec) |  | Temperatura | 71 - 80 |  | C° | TER-PI-006
Termopar (Cabine de cura - Deltec) |  | Temperatura | 70 - 80 |  | C° | TER-PI-007
Termopar (Cabine de secagem - Deltec) |  | Temperatura | 90 - 100 |  | C° | TER-PI-008
Pressostato (sensor de pressão) |  | Pressão | 1,3 à 1,5 |  | Bar | PRE-PI-001
Pressostato (sensor de pressão) |  | Pressão | 0,8 à 1,2 |  | Bar | PRE-PI-002
Pressostato (sensor de pressão) |  | Pressão | 0,8 à 1,2 |  | Bar | PRE-PI-003
Pressostato (sensor de pressão) |  | Pressão | 0,8 à 1,2 |  | Bar | PRE-PI-004
Pressostato (sensor de pressão) |  | Pressão | 0,8 à 1,3 |  | Bar | PRE-PI-005
Fluxômetro Bibimetro |  | vazão | 0 - 25 |  | L/min
Fluxômetro Bibimetro |  | vazão | 0 - 25 |  | L/min
Máquina de solda | white martins |  | 0 - 40 0 - 200 |  | V A
Máquina de solda | white martins |  | 0 - 40 0 - 200 |  | V A
Máquina de solda | white martins |  | 0 - 40 0 - 200 |  | V A
Máquina de solda | white martins |  | 0 - 40 0 - 200 |  | V A
Máquina de solda | white martins |  | 0 - 40 0 - 200 |  | V A
Máquina de solda | white martins |  | 0 - 40 0 - 200 |  | V A
Máquina de solda | white martins |  | 0 - 40 0 - 200 |  | V A
Máquina de solda | white martins |  | 0 - 40 0 - 200 |  | V A
Máquina de solda | ESAB |  | 0 - 40 0 - 200 |  | V A
Máquina de solda | ESAB |  | 0 - 40 0 - 200 |  | V A
Máquina de solda | ESAB |  | 0 - 40 0 - 200 |  | V A
Máquina de solda | ESAB |  | 0 - 40 0 - 200 |  | V A
Máquina de solda | sol stotz
Máquina de solda | white martins |  | 0 - 40 0 - 200 |  | V A
Máquina de solda | Lincoln eletrics |  | 0 - 0 - |  | V A
Máquina de solda |  |  | 0 - 0 - |  | V A
Esquadro | Introsul | Grau | 0 - 90 | 0 - 90 | ° | IN4092
Nível de bolha simples | Stanley | Nível
Copo Ford N° 4 | DAG
Válvula de Segurança (Compressor SRP4040) | N/C | Pressão |  | 185 psi | Psi | VS-MI 001
Válvula de Segurança (Compressor SRP4030) | N/C | Pressão |  | 320 psi | Psi | VS-MI 002